## materiale final 2022
| Anexa | Materiale de laborator
Nr. Crt | Denumire | Caracteristici | Unit. Masura | Necesar | Pret total fata TVA | Pret total cu TVA
1 | Capace rezerva electrod oxigen Hach IntelliCAL Cap & I-Button | Capace pentru electrodul de oxigen cu fluorescenta, electrod Hach, cod 5811200 | set | 2
2 | Cilindru gradat 50 ml clasa A | Volume: 50 ml Clasa: A | buc | 3
3 | Cutie transport tuburi eppendorf 1.5-2 ml | 50 de locuri, material polipropilena, cu capac | buc | 2
4 | Cuve cuarț 10 mm | Material: cuarț Drum optic: 10 mm | set (2 buc) | 1
5 | Cuve cuarț 50 mm | Material: cuarț Drum optic: 50 mm | set (2 buc) | 1
6 | Dop PP 12/21 | Dop din PP pentru recipiente cu slif Dopul este autoclavabil Dopul este gol in partea inferioara NS : 12/21 | buc | 10
7 | Hârtie benzi indicator pH 1-14 | Stripuri pentru determinare pH Domeniu pH : 1-14 | buc | 2
8 | membrană filtrantă din fibra de sticla, d=50 | fără liant organic, Ø55 mm, 85/70 BF | cutie/100 buc | 2
9 | Micropipeta automata | Capacitate: 500 - 5000 µl | buc | 1
10 | Pahare Berzelius 150 ml | Material: Sticla borosilicata Volum: 150 ml Forma: Joasa Gradat: Da | buc | 10
11 | Pahare Berzelius 50 ml | Material: Sticla borosilicata Volum: 50 ml Forma: Joasa Gradat: Da | buc | 10
12 | Pâlnie de separare 250 ml | Palnie separe , forma bulb; Capacitate : 250 ml; Cu robinet PTFE si dop din plastic; NS : 19/26; Material : sticla borosilicata | buc | 10
13 | Pâlnie de separare 500 ml | Palnie separe , forma conica; Capacitate: 500 ml; Cu robinet PTFE si dop din plastic; NS : 29/32; Material : sticla borosilicata | buc | 2
14 | Palnie pentru pudre Ø 100 mm | Material: PP Palnie pentru pudre, autoclavabila (121 ˚C) Diametru : 100 mm Diametru tija : 14 mm | buc | 1
15 | Para de cauciuc, model ,,bulb'' | model standar bulb | buc | 2
16 | Penseta de laborator din material plastic cu varf drept plat, fara zimti | plastic, varf zintat | buc | 1
17 | Piseta cu gat ingust, 500 ml | Material: Polietilena Capacitate : 500 ml | buc | 6
18 | Stativ de plastic cu locasuri circulare pentru tubusoare | 24 de locuri, diametru tubusor 13 mm- 15 mm, material polipropilena | buc | 3
19 | Sticla de ceas 80 mm | Material : neutral glass LBG N Diamentru : 80 mm | buc | 20
20 | Sticla gradata cu gat larg , cilindrica LDPE 1000 ml | Capacitate : 1000 ml, gat larg (30-50 mm) Cu capac pentru sigilare | buc | 50
21 | Sticla gradata cu gat larg, cilindrica LDPE 500 ml | Capacitate : 500 ml (gat larg 30-50mm) Cu capac pentru sigilare | buc | 50
22 | Sticla oxigen pt analiza CBOn, 100 - 150 ml | Folosita pentru testul Winkler 100 -150 ml de determinare a concentratiei de oxigen dizolvat, Prevazuta cu dop cu slif NS 14/23 si eticheta opaca; Volumul total este inscriptionat (gravat) pe sticla; Realizata din sticla transparenta | buc | 80
23 | Sticla polietilena gat ingust 1000 ml | Volum: 1000 ml Material: polietilena Gat ingust Capac cu filet Pentru recoltatea probelor | buc | 20
24 | Sticla polipropilena gat larg 50 ml | Volum: 50 ml , cu gradatie, transparente Material: polipropilena Gat larg Capac cu filet Pentru recoltatea probelor | buc | 50
25 | Sticla spalare pentru apa distilata etichetata | Capacul este colorat diferit pentru fiecare model Eticheta: apa Capacitate : 500 ml Diametru gura : 53 mm | buc | 2
26 | Uscator sticlarie | Uscator sticlarie laborator 55 pozitii, material metalic acoperit cu PVC cu tava de scurgere | buc | 3
27 | Vârfuri pentru Dispenser HandyStep / Dispenser-Tips PD-Tips II, Bulk | Volum:1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml Nr. de bucati in pachet: 100 | set (100 buc) | 4
28 | Varfuri pipete, 1000 µl, nesterile, negradate | Varfuri pipeta, realizate din polipropilena pura de inalta calitate, fiind foarte rezistente la actiunea termica sau a substantelor chimice | set (1000 buc) | 1
29 | Vas de evaporare potelan emailat interior-exterior, cu cioc si cu fund plat | Evaporating dish with flat bottom Diametru: 98 mm Inaltime: 40 mm Volum: 154 ml Cod produs: 641 322 274 301 | buc | 10
Total
Sef laborator
Claudia Nagy