## Foaie1
Anexa | Lista reactivi Noiembrie 2022 Laboratoare ABA Somes-Tisa
Mențiune: reactivii ofertați vor trebui livrați până cel târziu în data de 20.12.2022
|  |  |  | CJ | BN | SJ | MM | SM
Nr. Crt | Denumire | Caracteristici | Cantitate | Necesar
1 | Acetonitril HPLC | gradient grade (Acetonitrile, Gradient Grade for HPLC), puritate min 99,9 %, reziduu la evaporare max 2 mg/l, aciditate max 0,0002 meq/g, alcalinitate max 0,0002 meq/g, filtrat prin membrana cu diametrul porilor de max 0,2 μm | 2.5 L | 6
2 | Acid acetic glacial | ACS, 100% | 1000 ml | 2
3 | Acid glutamic | for biochemistry, ≥99%, cristalline powder white |  |  |  | 1
4 | Acid stearic | stearic acid for synthesis, puritate ≥97% | 100 g |  |  | 1
5 | Acid sulfuric | GR for analysis ISO, continut: 95-97%; densitate 1.84 g/cm3 (20 °C), NO3 <0,2ppm; PO4 <0,5ppm; reziduu la calcinare <3ppm | 2500 ml |  |  |  |  | 2
6 | Albastru de metilen |  | 25 g |  |  |  |  | 1
7 | Alcool etilic | ACS,ISO,Reag. Ph Eur puritate ≥ 99.2 %; densitate d 20/20C 0,790-0,793; metanol <0,1%; benzen <0,00002%; solventi reziduali lipsiti din procesul de fabricatie | 1000 ml |  |  |  | 5
8 | Azotit de sodiu | GR for analysis, continut ≥ 99.0 %, Cl ≤ 0.005%, SO4 ≤ 0.005%, Fe ≤ 0.001% |  |  |  | 1
9 | BOD Standard 10*1l standard solution 210±10 mg/l |  |  |  |  | 1
10 | bromat bromura solutie pt 1000 ml, c(Br2)=0,05mol/l (0,1 N) | fiolă concentrată (alcătuită din KBr, KBrO3 şi apă) cu concentraţie finală după diluare de c(Br2)=0,05mol/l (0,1N)+/-0,2%, pH > 5 | 1000 ml | 6
11 | Celuloza microcristalina |  | 500 g |  |  | 1
12 | Citrat trisodic | continut: 99.0 - 101.0%, pH = 7.5 - 9.0, Cl ≤ 0.001%, C2O4 ≤ 0.03%, PO4 ≤ 0.002%, SO4 ≤ 0.004%, N ≤ 0,001%, Pb ≤ 0.0005%, Ca ≤ 0.005%, Fe ≤ 0.0005%, NH3 ≤ 0.003%, H2O ≤ 11.0 - 13.0% | 1000 g |  |  |  |  | 1
13 | Cloroform | Continut min. 99% | 2500 ml | 1 |  |  |  | 5
14 | Clorura de amoniu | GR for analysis, continut: >99,8%; Mg <0,0005%; Ca <0,0005% | 1000 g |  |  | 1
15 | Clorura de bariu |  | 1000 g |  |  |  |  | 1
16 | Clorura de potasiu | GR for analysis, puritate min 99,5% | 500 g |  |  | 1
17 | Clorura de sodiu | GR for analysis, continut: >99,5%; SO4 ≤0,001%; Ca ≤0,002%; Mg ≤0,001% | 1000 g |  |  | 1 |  | 1
18 | Clorură de staniu | ACS, 98÷103% | 250 g | 2
19 | EDTA disodic | GR for analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur, puritate ≥99% by titration, Fe ≤ 5 ppm | 1000 g | 1 | 1 |  |  | 1
20 | Fluoride Standard Solution 0.50 mg/l as F |  |  |  |  | 1
21 | Fluoride Standard Solution 1,00 mg/l as F |  |  |  |  | 1
22 | Fluoride Standard Solution 2,00 mg/l as F |  |  |  |  | 1
23 | Fosfat monopotasic | Potassium phosphate monobasic, min. 99%; N total max. 0,02%; Cloruri max. 0,002%; SO4 max. 0,01%; Metale grele (Pb) max. 0,02%; As max. 0,0002% Fe max. 0,003% | 100 g |  |  | 1
24 | Ftalat acid de potasiu |  |  |  |  | 1
25 | Glicerina | Continut min. 99% | 1000 ml | 1
26 | Glicina | GR for analysis, continut: ≥ 99,7%; Cl ≤ 0.003%, SO4 ≤ 0.0025%, (Pb) ≤ 0.001%, Fe ≤ 0.0001%, PB ≤ 0.0001%, NH4 ≤ 0.002%, alti aminoacizi ≤ 0.1% | 250 ml |  | 1 | 1
27 | Hexadecane | pur > 99% | 100 ml |  |  | 1
28 | hexan, n-, pa | min 96%, purity Σ hexane isomers + methylciclopentane (GC) min 98,5% | 2500 ml |  |  | 1 |  | 4
29 | Hidroxid de sodiu | continut ≥ 99.0%, Na2CO3 ≤ 1.0%, Cl ≤ 0.0005%, PO4 ≤ 0.0005, SiO2 ≤ 0.001%, SO4 ≤ 0.0005%, N ≤ 0.0003%, (Pb) ≤ 0.0005%, Al ≤ 0.0005%, As ≤ 0.0001%, Ca ≤ 0.0005%, Cu ≤ 0.0002%, Fe ≤ 0.0005%, K ≤ 0.05%, Mg ≤ 0.0005%, Ni ≤ 0.00025, Pb ≤ 0.0005%, Zn ≤ 0.001% | 1000 ml |  | 1 |  |  | 2
30 | Piridină | Continut min. 99% | 500 ml | 1
31 | Salicilat de sodiu | continut ≥ 99.5%, Cl ≤ 0.002%, SO4 ≤ 0.01%, Pb ≤ 0.001%, Fe ≤ 0.0015%, pentru determinare amoniu si azotati | 1000 g |  |  |  |  | 1
32 | Sare Mohr | ACS, 98.5÷101.5% | 250 g | 1
33 | Soluție AgNO3 0,1 N | Er. max 0,2% | 1000 ml | 1
34 | solutie calibrare HI9828-25, multimetru Hanna Instrument |  |  |  |  | 1
35 | solutie conductivitate 0,147 mS/cm |  |  |  |  | 1
36 | solutie conductivitate 1,41 mS/cm |  |  |  |  | 1
37 | solutie pH WTW tehnic 10, 250 ml |  |  |  |  | 1
38 | solutie standard pH 6,86 | di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate, traceable to NIST, traceable to PTB, pH 6.86 (25 °C) | 500 ml |  | 1
39 | solutie standard amoniu | continut: NH4Cl in H2O, concentratie NH4: 990-1010 mg/l | 500 ml |  | 1
40 | solutie standard azotiti MRC |  | 500 ml |  |  | 1
41 | solutie standard cloruri MRC |  | 500 ml |  |  | 1
42 | solutie standard fosfati | continut: KH2PO4 in H2O, conc. PO4: 990-1010 mg/l | 500 ml |  | 1 | 1
43 | solutie standard sulfati | continut: Na2SO4 in H2O, conc. SO4: 990-1010 mg/l | 500 ml |  | 1
44 | solutie standard turbiditate | 40 NTU densitate 1g/ml - standard formazina | 1000 ml |  | 1
| sulfat de sodiu anhidru |  | 1000 g |  |  |  |  | 2
45 | sulfat de magneziu |  |  |  |  | 1
46 | Sulfat de argint | Reactiv pentru analiza, 99.5% | 100 g | 1
47 | Sulfat magneziu |  |  |  |  | 1
48 | Sulfat de potasiu | 99.0 - 101.0 % | 250 g | 1
49 | Precision, accuracy and recovery, 4000 µg/ml in Aceton, Standard-Solution | Conc. Min. 98.99%, 0.51%, 0.51% | 100 ml | 1
50 | Peroxodisulfat de potasiu | 99% | 250 g | 1
51 | MRC Fosfor total 75 mg/l PO4-P | 73± 1.6 ml/l P | 100 ml | 1
52 | Material de referinta certificat NRC Canada, NW-TMDA-61.3 | Trace elements in water (lot 0622), NW-TMDA-61.3 | 250 ml | 1
53 | Material de referinta certificat NRC Canada, TM-27.4 | Trace elements in water (lot 0621), TM-27.4 | 250 ml | 1
54 | Material de referinta certificat NRC Canada, TM-35.2 | Trace elements in water (lot 0622), TM-35.2 | 250 ml | 1
55 | Solutie tampon pH 4 | Soluţie tampon(acid citric/hidroxid de sodiu/acid clorhidric) pH 4.00 (25°C) | 500 ml |  |  |  |  | 1
56 | Solutie tampon pH 7 | Soluţie tampon(fosfat diacid de potasiu/fosfat acid disodic)trasabil la SRM de la NIST şi PTB pH 7.00 (25°C) | 500 ml |  |  |  |  | 1
57 | Solutie tampon pH 10 | Soluţie tampon(acid boric/clorură de potasiu/hidroxid de sodiu)trasabilă la SRM de la NIST şi PTB pH 10.00 (25°C) | 500 ml |  |  |  |  | 1
Sef laborator
Claudia Nagy