## materiale laborator fara pret
Anexa Materiale laborator
Nr. crt. | Denumire | Caracteristici | Ambalaj | Cantitate necesara
1 | Balon evaporare pentru rotavapor 100 ml cu slif 29/32 Premium line | Baloane de evaporare cu fund rotund, in forma de para, volum 100 ml, fabricate din sticla borosilicat 3.3, prevazute cu slif NS 29/32, inaltime 110 mm, diametru exterior 60 mm | buc. | 10
2 | Balon volumetric 25 ml clasa A | Baloane cotate clasa A, gat larg, volum 25 ml, gat larg, fabricate din sticla borosilicat 3.3 prevazute cu dop din sticla, marcaj alb, cu numar lot imprimat pentru identificare, cu certificat de conformitate | buc. | 3
3 | Balon volumetric 50 ml clasa A | Volum: 50 ml, dop PP Clasa: A Toleranta: ± 0.060 ml Slif: NS 14/23 | buc. | 10
5 | Cilindru gradat 50 ml clasa A | Volume: 50 ml Clasa: A | buc. | 2
6 | cilindru gradat din sticla, 250 ml, clasa A | din sticla borosilicat | buc. | 1
8 | Cuve cuarț 10 mm | Material: cuarț Drum optic: 10 mm | set= 2 buc | 1
9 | cuve sticla 40 mm | optical glass | set= 2 buc | 2
10 | Manusi antichimice din neopren | Material: 100% neopren; Grosime: până în 0.7 mm; Lungime : 38 cm; Marime: L sau 10 (large) | pereche | 1
11 | palnie de separare din sticla, 250 ml, cu buson PTFE, cu dop de sticla | Palnii de separare din sticla borosilicata 3.3, robinet cu buson din PTFE, cu dop din sticla, volum 250 ml | buc. | 4
12 | Para de cauciuc, model ,,bulb'' | model standar bulb | buc. | 1
13 | Pera de cauciuc pentru pipete | Para de cauciuc simpla, fara valve, compatibila cu pipetele cu volum de pana la 25 ml | buc. | 1
14 | Pipeta 15 ml | Clasa: A Toleranta: ± 0.030 ml | buc. | 2
15 | Piseta cu gat ingust, 500 ml | Material: Polietilena Capacitate : 500 ml | buc. | 2
16 | pahar Berzelius, 100 ml | Pahare Berzelius, realizate din sticla borosilicata 3.3, forma joasa, 100 ml | buc. | 2
17 | Pahar Berzelius 600 ml | Material: Sticla borosilicata Volum: 600 ml | buc. | 1
18 | Pahar Berzelius 1000 ml | Material: Sticla borosilicata Volum: 1000 ml | buc. | 1
19 | balon cotat din sticla, cu dop de sticla, 10 ml, clasa A | Baloane cotate clasa A, gat larg, volum 10 ml, cu slif NS 10/19, fabricate din sticla borosilicat 3.3 prevazute cu dop din sticla, marcaj alb, cu numar lot imprimat pentru identificare, cu certificat de conformitate | buc. | 10
21 | balon cotat din sticla, cu dop de sticla, 250 ml, clasa A | Balon cotat din sticla borosilicat, prevazut cu dop din sticla, clasa A, 250 ml, cu certificat pentru conformitate | buc. | 1
22 | Pâlnii simple din sticlă, d= 60 mm | Palnii pentru filtrare cu diametrul de 60 mm, cu coada scurta, lungime tija 60 mm, fabricate din sticla borosilicat 3.3 | buc. | 5
23 | Vialuri de 2 ml cu filet pentru cromatografie | Fabricate din sticla borosilicat transparenta, fund plat, gradate, cu zona pentru etichetare, volum 2 ml, filet 9-425, H= 32 mm, d= 12 mm (2 ml Clear Sample Vial, 12x32 mm, 9-425 Screw Top, graduated) | 1 set=100 buc | 10
24 | Capace cu septum pentru vialuri de 2 ml | ND 9 Short Thread Screw Caps with Septa PTFE/Silicone/PTFE, for 2 ml 9-425 screw top vial | 1 set=100 buc | 10
25 | Tuburi SPE RP-C 18, Teflon, 55 um, 500 mg/6 ml | Strata C18-E, 55 um, 70 A, 500 mg/6 ml, Teflon Tubes, 8B-S001-HCT-T Phenomenex | 1 cutie=30/pk | 5
26 | Sticla bruna de laborator cu filet GL 45, 500 ml | Material: sticla Volum: 500 ml Dop/filet: GL 45 | buc. | 4
27 | Membrana filtranta, acetat de celuloza, | Ø47 mm, 100 buc./ cutie, MF047CA045 | cutie | 10
28 | membrană filtrantă din fibra de sticla, d=50 | fără liant organic, Ø55 mm, MN 85/70 BF | cutie=100 buc. | 10
29 | Pipeta cotata | 20 ml, clasa AS | buc. | 1
30 | Capace rezerva electrod oxigen Hach IntelliCAL Cap & I-Button | Capace pentru electrodul de oxigen cu fluorescenta, electrod Hach | buc. | 2
31 | Sonda de temperatura, termocuplu tip K de tip K ( Cr-Al) | Interval temperatura: -50 °C la +250 °C Material: Nickel-chromium / Nickel-aluminium | buc. | 1
Mentiune: Vialurie de 2mm poz. 23 si capacele cu septum pentru vialuri poz. 24 trebuie sa fie de la aceeasi firma.
Sef laborator
Claudia Nagy

## materiale laborator
Anexa Materiale laborator
Nr. crt. | Denumire | Caracteristici | Ambalaj | Cantitate necesara | Pret
1 | Balon evaporare pentru rotavapor 100 ml cu slif 29/32 Premium line | Baloane de evaporare cu fund rotund, in forma de para, volum 100 ml, fabricate din sticla borosilicat 3.3, prevazute cu slif NS 29/32, inaltime 110 mm, diametru exterior 60 mm | buc. | 10 | 71.44 | 714.4
2 | Balon volumetric 25 ml clasa A | Baloane cotate clasa A, gat larg, volum 25 ml, gat larg, fabricate din sticla borosilicat 3.3 prevazute cu dop din sticla, marcaj alb, cu numar lot imprimat pentru identificare, cu certificat de conformitate | buc. | 3 | 30.94 | 92.82
3 | Balon volumetric 50 ml clasa A | Volum: 50 ml, dop PP Clasa: A Toleranta: ± 0.060 ml Slif: NS 14/23 | buc. | 10 | 34.86 | 348.6
5 | Cilindru gradat 50 ml clasa A | Volume: 50 ml Clasa: A | buc. | 2 | 35.86 | 71.72
6 | cilindru gradat din sticla, 250 ml, clasa A | din sticla borosilicat | buc. | 1 | 72.5 | 72.5
8 | Cuve cuarț 10 mm | Material: cuarț Drum optic: 10 mm | set= 2 buc | 1 | 1293.75 | 1293.75
9 | cuve sticla 40 mm | optical glass | set= 2 buc | 2 | 921 | 1842
10 | Manusi antichimice din neopren | Material: 100% neopren; Grosime: până în 0.7 mm; Lungime : 38 cm; Marime: L sau 10 (large) | pereche | 1 | 21.25 | 21.25
11 | palnie de separare din sticla, 250 ml, cu buson PTFE, cu dop de sticla | Palnii de separare din sticla borosilicata 3.3, robinet cu buson din PTFE, cu dop din sticla, volum 250 ml | buc. | 4 | 175 | 700
12 | Para de cauciuc, model ,,bulb'' | model standar bulb | buc. | 1 | 31.25 | 31.25
13 | Pera de cauciuc pentru pipete | Para de cauciuc simpla, fara valve, compatibila cu pipetele cu volum de pana la 25 ml | buc. | 1 | 31.25 | 31.25
14 | Pipeta 15 ml | Clasa: A Toleranta: ± 0.030 ml | buc. | 2 | 43.06 | 86.12
15 | Piseta cu gat ingust, 500 ml | Material: Polietilena Capacitate : 500 ml | buc. | 2 | 18.75 | 37.5
16 | pahar Berzelius, 100 ml | Pahare Berzelius, realizate din sticla borosilicata 3.3, forma joasa, 100 ml | buc. | 2 | 51 | 102
17 | Pahar Berzelius 600 ml | Material: Sticla borosilicata Volum: 600 ml | buc. | 1 | 122.19 | 122.19
18 | Pahar Berzelius 1000 ml | Material: Sticla borosilicata Volum: 1000 ml | buc. | 1 | 19.06 | 19.06
19 | balon cotat din sticla, cu dop de sticla, 10 ml, clasa A | Baloane cotate clasa A, gat larg, volum 10 ml, cu slif NS 10/19, fabricate din sticla borosilicat 3.3 prevazute cu dop din sticla, marcaj alb, cu numar lot imprimat pentru identificare, cu certificat de conformitate | buc. | 10 | 65.25 | 652.5
21 | balon cotat din sticla, cu dop de sticla, 250 ml, clasa A | Balon cotat din sticla borosilicat, prevazut cu dop din sticla, clasa A, 250 ml, cu certificat pentru conformitate | buc. | 1 | 104.69 | 104.69
22 | Pâlnii simple din sticlă, d= 60 mm | Palnii pentru filtrare cu diametrul de 60 mm, cu coada scurta, lungime tija 60 mm, fabricate din sticla borosilicat 3.3 | buc. | 5 | 12.94 | 64.7
23 | Vialuri de 2 ml cu filet pentru cromatografie | Fabricate din sticla borosilicat transparenta, fund plat, gradate, cu zona pentru etichetare, volum 2 ml, filet 9-425, H= 32 mm, d= 12 mm (2 ml Clear Sample Vial, 12x32 mm, 9-425 Screw Top, graduated) | 1 set=100 buc | 10 | 45.56 | 455.6
24 | Capace cu septum pentru vialuri de 2 ml | ND 9 Short Thread Screw Caps with Septa PTFE/Silicone/PTFE, for 2 ml 9-425 screw top vial | 1 set=100 buc | 10 | 105.63 | 1056.3
25 | Tuburi SPE RP-C 18, Teflon, 55 um, 500 mg/6 ml | Strata C18-E, 55 um, 70 A, 500 mg/6 ml, Teflon Tubes, 8B-S001-HCT-T Phenomenex | 1 cutie=30/pk | 5 | 755 | 3775
26 | Sticla bruna de laborator cu filet GL 45, 500 ml | Material: sticla Volum: 500 ml Dop/filet: GL 45 | buc. | 4 | 100 | 400
27 | Membrana filtranta, acetat de celuloza, | Ø47 mm, 100 buc./ cutie, MF047CA045 | cutie | 10 | 187.5 | 1875
28 | membrană filtrantă din fibra de sticla, d=50 | fără liant organic, Ø55 mm, MN 85/70 BF | cutie=100 buc. | 10 | 156.25 | 1562.5
29 | Pipeta cotata | 20 ml, clasa AS | buc. | 1 | 43.63 | 43.63
30 | Capace rezerva electrod oxigen Hach IntelliCAL Cap & I-Button | Capace pentru electrodul de oxigen cu fluorescenta, electrod Hach | buc. | 2 | 960 | 1920
31 | Sonda de temperatura, termocuplu tip K de tip K ( Cr-Al) | Interval temperatura: -50 °C la +250 °C Material: Nickel-chromium / Nickel-aluminium | buc. | 1 |  | 0
[5 empty] | 5509.61 | 17496.33
[5 empty] | 6556.4359 | 20820.6327
Mentiune: Vialurie de 2mm poz. 23 si capacele cu septum pentru vialuri poz. 24 trebuie sa fie de la aceeasi firma.
Sef laborator
Claudia Nagy