## tot
Administraţia Naţională "Apele Române"
Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj
Anexă
SCHEME DE INTERCOMPARARE PENTRU LABORATOARELE ABAST PENTRU ANUL 2023
Nr. crt. | Perioada / Ciclu de acreditare: 2022 ÷ 2026 | Domeniu | LCA |  |  |  |  | Necesar pentru anul în curs
| Indicatori determinaţi |  | Cluj | Bistrita | Zalau | Baia Mare | Satu Mare
1 | Determinarea conţinutului de reziduu filtrabil uscat la 105 grade Celsius si materii totale in suspensie | 140-800 mg/l 20-100 mg/l | x | x | x | x | x | 5
2 | Determinarea pH – ului | 5-10 unit pH | x | x | x | x | x | 5
3 | Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici - MBAS | 0.2-1 mg/l | x | x | x | x | x | 5
4 | Mercur | 20-100 ng/l | x |  |  |  |  | 1
5 | Determinarea conţinutului de hidrocarburi halogenate foarte volatile (Diclormetan, Triclormetan, Tetraclormetan, 1,2-Dicloretan, Tricloretilenă, Tetracloretenă, 1,1,2 –Tricloretan, 1,1,1,2 – Tetracloretan, Hexaclorbutadienă) | 100-4000 ng/l | x |  |  |  |  | 1
Intocmit,
Coordonator tehnic laboratoare
dr. biol. Claudia Nagy

## Fotometric
Administraţia Naţională "Apele Române"
Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj
Nr. / RL-8.3-01 / LRCA Cluj /
EVALUARE OFERTE SCHEME DE INTERCOMPARARE PENTRU LABORATOARELE ABAST PENTRU ANUL 2022
LGC Fotometric
Nr. crt. | Perioada / Ciclu de acreditare: 2018 ÷ 2022 | Planificat pentru perioada în curs | LCA |  |  |  |  | Necesar pentru anul în curs | Furnizor | Schema | Perioada | Pret unitar [RON] | Pret total [RON]
| Indicatori determinaţi |  | Cluj | Bistrita | Zalau | Baia Mare | Satu Mare
I. | Parametrii generali
1 | Determinarea conţinutului de materii totale în suspensie | 2 | x | x | x | x | x | 5 | LGC | PT-AQ-03 | 11.07 - 15.08 | 1667 | 8335
II. | Nutrienţi
2 | Determinarea conţinutului de azot. Metoda care foloseşte digestia oxidativă cu peroxodisulfat | 2 |  | x | x | x |  | 3 | LGC | PT-AQ-10 | 08.08 - 12.09 | 1627 | 4881
3 | Determinarea conţinutului de azot legat (TNb) după oxidare la oxizi de azot | 2 | x |  |  |  |  | 1 | LGC | PT-AQ-10 | 08.08 - 12.09 | 1627 | 1627
4 | Determinarea conţinutului de fosfor total | 2 |  | x | x | x |  |  | LGC | PT-AQ-10 | 08.08 - 12.09
III. | Alţi poluanţi
5 | Determinarea conţinutului de cianuri totale | 2 |  |  | x | x | x | 3 | LGC | PT-AQ-02S | 11.07 - 15.08 | 1924 | 5772
IV. | Determinări cromatografice
6 | Determinarea unor pesticide organoclorurate, bifenili policloruraţi şi clorbenzeni | 2 | [5 empty] | 1 | LGC | PT-7A | 22.08 - 26.09 | 2307 | 2307
6.1 | Determinarea unor insecticide organoclorurate (alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH (Lindan), delta-HCH*, Alachlor, Endosulfan (alfa), Endosulfan (beta), p,p,-DDT, o,p'-DDT*, p,p'-DDE*, p,p'-DDD*, Heptaclor*, Heptaclor-exo-epoxid (cis-, izomer B)*)
6.2 | Drinuri (Aldrin, Isodrin, Dieldrin, Endrin)
6.3 | Determinarea clorbenzenilor (1,2,4 Triclorbenzen, 1,2,3 Triclorbenzen, Pentaclorbenzen, Hexaclorbenzen)
6.4 | Determinarea bifenililor policloruraţi (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180) |  | x |  |  |  |  | 1 | LGC | PT-7D | 22.08 - 26.09 | 2038 | 2038
7 | Determinarea indicelui de hidrocarburi. Metoda prin extracţie în solvent şi cromatografie în fază gazoasă | 2 | x |  |  |  |  | 1 | LGC | PT-AQ-23 | 26.09 - 31.10 | 1696 | 1696
[11 empty] | Pret total fara TVA: |  | 26656
[11 empty] | TVA (19%): |  | 5064.64
[11 empty] | Pret total cu TVA: |  | 31720.64
Intocmit,
Coordonator Calitate Laboratoare
ing. Cristina Ionescu
[8 empty] | Fotometric: |  |  | Pret total fara TVA: |  | 26656
[11 empty] | TVA (19%): |  | 5064.64
[11 empty] | Pret total cu TVA: |  | 31720.64
[8 empty] | ERA |  |  | Pret total fara TVA: |  | 23616.2
[11 empty] | TVA (19%): |  | 4487.078
[11 empty] | Pret total cu TVA: |  | 28103.278
[11 empty] | Pret total total cu TVA: |  | 59823.918

## ERA
Administraţia Naţională "Apele Române"
Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
Laboratorul Regional de Calitatea Apelor Cluj
Nr. / RL-8.3-01 / LRCA Cluj /
EVALUARE OFERTE SCHEME DE INTERCOMPARARE PENTRU LABORATOARELE ABAST PENTRU ANUL 2022
MUSO - ERA
Nr. crt. | Perioada / Ciclu de acreditare: 2018 ÷ 2022 | Planificat pentru perioada în curs | LCA |  |  |  |  | Necesar pentru anul în curs | Furnizor | Schema | Perioada | Pret unitar [RON] | Pret total [RON]
| Indicatori determinaţi |  | Cluj | Bistrita | Zalau | Baia Mare | Satu Mare
I. | Condiţii de oxigenare
1 | Determinarea oxigenului dizolvat | 2 | x | x | x | x | x | 5 | MUSO (ERA) | Dissolved Oxygen 212 | 18.07 - 01.09 | 672 | 3360
2 | TOC / DOC | 2 | x |  |  |  |  | 1 | MUSO (ERA) | 557 ERA Organic carbon | 11.07 - 15.08 | 680 | 680
II. | Salinitate
3 | Determinarea conţinutului de cloruri | 2 |  |  | x |  |  | 1 | MUSO (ERA) | 581 Minerals, WasteWatR™ | 18.07 - 01.09 | 976 | 976
4 | Determinarea continuţului de sulfaţi | 2 | x | x |  | x |  | 3 | MUSO (ERA) | 581 Minerals, WasteWatR™ | 18.07 - 01.09 | 976 | 2928
III. | Alţi poluanţi
5 | Determinarea indicelui de fenol | 2 | x | x | x | x | x | 5 | MUSO (ERA) | 589 Total Phenolics (4-AAP), WP | 18.07 - 01.09 | 648 | 3240
6 | Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici prin măsurarea indicelui de albastru de metilen | 2 |  |  |  | x |  | 1 | MUSO (ERA) | 892 ERA PT | 18.07 - 01.09 | 899.2 | 899.2
7 | Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi | 2 | x | x | x | x | x | 5 | MUSO (ERA) | 582 Oil & Grease | 18.07 - 01.09 | 876 | 4380
IV. | Determinarea conţinutului de metale grele AAS – flacără (Na, K, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Fe, Mn) | 2 |  |  |  | x | x | 2 | MUSO (ERA) | 586 Trace Metals | 18.07 - 01.09 | 808 | 1616
V. | Determinarea conţinutului de metale grele AAS – cuptor (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb) | 2 |  |  |  | x | x | 2 | MUSO (ERA) | 586 Trace Metals | 18.07 - 01.09 | 808
VI. | Metale AFS
8 | Mercur | 2 | x |  |  |  |  | 1 | MUSO (ERA) | 896 Low-Level Mercury | 18.07 - 01.09 | 824 | 824
VII. | Metale ICP MS (Li, Be, B, Na, Al, K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Md, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, Tl, Pb, U) | 2 | x |  |  |  |  | 1 | MUSO (ERA) | 586 Trace Metals | 18.07 - 01.09 | 808 | 808
VIII. | Determinări cromatografice
9 | Determinarea conţinutului de benzen şi derivaţi benzenici. Metoda headspace-BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, o – Xilen, m – Xilen, p – Xilen, m + p Xilen) | 2 | x |  |  |  |  | 1 | MUSO (ERA) | 643 BTEX & MTBE in Water | 18.07 - 01.09 | 1150.4 | 1150.4
10 | Determinarea unor compuşi organici cu azot şi fosfor prin tehnica GC-FTD | 2
10.1 | Pesticide triazinice (Simazin, Atrazin) | [6 empty] | 1 | MUSO (ERA) | 487 PT Nitrogen Pesticides, WP | 18.07 - 01.09 | 1249.6 | 1249.6
10.2 | Alte pesticide (Trifluralil) | [7 empty] | MUSO (ERA) | 487 PT Nitrogen Pesticides, WP | 18.07 - 01.09
11 | Determinarea conţinutului de hidrocarburi halogenate foarte volatile (Diclormetan, Triclormetan, Tetraclormetan, 1,2-Dicloretan, Tricloretilenă, Tetracloretenă, 1,1,2 –Tricloretan, 1,1,1,2 – Tetracloretan, Hexaclorbutadienă) | 2 | x |  |  |  |  | 1 | MUSO (ERA) | 840 Regulated Volatiles | 18.07 - 01.09 | 1505 | 1505
[11 empty] | Pret total fara TVA: |  | 23616.2
[11 empty] | TVA (19%): |  | 4487.078
[11 empty] | Pret total cu TVA: |  | 28103.278
Intocmit,
Coordonator Calitate Laboratoare
ing. Cristina Ionescu