ANEXA Propunere financiara

| OBIECTIV: Camera servelor Cluj Beneficiar: Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa Executant: ……………………………………….. F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. |  | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - |  | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 |
| 1 |  | 3271091 |  | Cablu alimentare din T general 5x10 |  |  |  |  |  | m |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 |  | 3271094 |  | Cablu 5x6 |  |  |  |  |  | m |  | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 |  | 3271092 |  | Cablu 5x2.5 |  |  |  |  |  | m |  | 9,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4 |  | 3271093 |  | Cablu 3x2.5 |  |  |  |  |  | m |  | 12,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5 |  | 5500343 |  | Priza pe cablu 3P+N+PE 400 V 16A |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 |  | 5500344 |  | Priza 1P+N aplicata 230 V 16 A |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 |  | 5759518 |  | Canal cablu pvc |  |  |  |  |  | m |  | 32,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 |  | 5405493 |  | Intrerupator automat C125 A, 4P |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 9 | 7106641 |  | Protectie diferentiala 40A , 4P 30 mA, tip A |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | 5405494 |  | Intrerupator automat C 16A, 4P |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | 5405495 |  | Intrerupator automat C 25A, 4P |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | 5405496 |  | Intrerupator auromat C 16A, 2P |  |  |  |  |  |  |  | buc | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | 1106874 |  | Tablou electric aplicat cu doua randuri , usa transparenta IP65 , 24 UH |  |  |  |  |  |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | 0020101 |  | Material marunt |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | 11500 |  | Instalator electrician |  |  |  |  |  |  |  | ora | 117,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  |  |  | material | manoperara | utilaj |  |  |  |  | transport | total |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  |  | Recapitulatie APELE ROMANE CJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  | 2,2500 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13,8700 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |