## LCA BM_2025
ABA Someș-Tisa
SGA Maramureș
Laboratorul de Calitatea Apelor Baia Mare
Anexa la referatul de necesitate nr. LCA BM/197/20.08.2025
| Nr. crt. | Obiectul achiziţiei | UM | Cantitate
| 1 | Prelevator ape subterane și de suprafață, realizat din material FEP/PTFE, cu suprafața anti-adezivă, cu capacitate de 700 ml, lungimea maximă a tubului de colectare de 76 cm și diametru exterior de 46 mm | buc | 1
| 2 | Lamele acoperire, din sticlă, cu dimensiunea de 24x24 mm | buc | 2000
| 3 | Cutii păstrare lame microscop pentru 100 lame | buc | 3
| 4 | Ulei de imersie pentru microscopie (indice de refractie 1,515 ± 0,002), 100ml | buc | 1
| 5 | Pipete Pasteur 3ml | buc | 1000
| 6 | Filtre fibra de sticla GF6, ⌀ 50 mm, 100 buc/ cutie | cutie | 2
| 7 | Pisete din polietilena translucida si semirigida, designul „gât de lebădă” al tubului de livrare garantează atingerea ușoară și precisă a colțurilor balonului, 500 ml | buc | 6
| 8 | Pisete din polietilena translucida si semirigida, 500 ml, (Ø, mm) 75 | buc | 5
| 9 | Recipient rectangular din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu capac cu filet din polipropilenă (PP) cu volum de 125 ml | buc | 96
| 10 | Recipient rectangular din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu capac cu filet din polipropilenă (PP) cu volum de 250 ml | buc | 48
| 11 | Recipient rectangular din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu capac cu filet din polipropilenă (PP) cu volum de 500 ml | buc | 48
| 12 | Pahare Berzelius formă joasă, 250 ml, sticla Duran, dimensiunile exterioare (Ø*h, mm) 70*95 | buc | 6
| 13 | Pahare Berzelius formă joasă, 500 ml, sticla Duran, dimensiunile exterioare (Ø*h, mm) 80*110 | buc | 6
| 14 | Pahare Berzelius, 1000 ml, sticla borosilicata, dimensiunile exterioare (Ø*h, mm) 95*180 mm | buc | 2
| 15 | Baloane cotate de 500 ml, cu slif NS 19/26, CLASA A, sticla alba transparenta, din sticla borosilicata 3.3, în conformitate cu DIN EN ISO 1042, cu un marcaj circular livrate cu dop NS din polietilena | buc | 4
| 16 | Baloane cotate 1000 ml, cu slif NS 24/29, clasa A, sticla alba transparenta, din sticla borosilicata 3.3, în conformitate cu DIN EN ISO 1042, cu un marcaj circular livrate cu dop NS din polietilena | buc | 4
| 17 | Membrană filtrantă din acetat-celuloza (100 buc/ cutie) | cutie | 6
| 18 | Membrană filtrantă din fibra de sticlă, Ф 50 mm (100 buc / cutie) | cutie | 5
| 19 | Cuve din sticlă optică (pentru spectrofotmetrie) cu drumul optic de 50 mm | buc | 4
| 20 | Găleată plastic albă, cu cioc, cu mâner,volum de 5 l | buc | 2
| 21 | Spatulă dublă, canelată, din inox, lungime 180 mm | buc | 4
Șef serviciu laborator LCA Baia Mare
dr. fiz. chim. Adriana Muntean